## Darbu_daudzumi
Sauliešu ielas, gājēju celiņa un veloceliņa izbūve
Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Summa, EUR
I KĀRTA
Segas izbūves darbi
1 | SAGATAVOŠANAS DARBI
2 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | apjoms | 1 |  | 0
3 | Ielas uzmērīšana un nospraušana | m | 635.42 |  | 0
4 | Esošā grants seguma demontāža, h(vid) = 20cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni | m² | 553 |  | 0
5 | Krūmu zāģēšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni (ja nevar dedzināt) | m² | 168 |  | 0
6 | KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
7 | Lattelecom akas vāka līmeņošana, nepieciešamības gadījumā veicot tās remontu vai grodu nomaiņu un uzstādot jaunu peldošā tipa akas vāku, 40t vāks | gab. | 1 |  | 0
8 | Ūdensvada akas vāka līmeņošana, nepieciešamības gadījumā tās augšējo daļu nomainot uz jaunu dzelzsbetona grodu un uzstādot jaunu peldošā tipa akas vāku, 40t vāks | gab. | 1 |  | 0
9 | Gāzes kapes vāka līmeņošana, nepieciešamības gadījumā veicot tās remontu vai grodu nomaiņu un uzstādot jaunu peldošā tipa kapes vāku | gab. | 3 |  | 0
10 | Elektroapgādes un sakaru kabeļu iečaulošana dalīta tipa čaulā, d=110mm | m | 15 |  | 0
11 | SIA Lattelecom sakaru kanalizācijas pārbaude pēc būvdarbu pabeigšanas uz kanālu caurejamību | apjoms | 1 |  | 0
12 | ZEMES DARBI
13 | Augu zemes noņemšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni, h(vid)=30cm | m² | 2891 |  | 0
14 | Zaļās zonas izbūve, izmantojot esošo grunti un pievestu, sijātu augu zemi (iespējams izmantot noņemto augu zemi), h(min)=10cm, apsētu ar zālāju. Izsējas norma 1kg/50m2. | m² | 798 |  | 0
15 | Uzbēruma izveide | m³ | 184 |  | 0
16 | BRAUKTUVES SEGAS UN IETVES SEGAS IZBŪVE
17 | Ietves segas izbūve
18 | Gultnes izstrāde zem ietves, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 555 |  | 0
19 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem "Ceļu specifikācijas 2014" atļautiem materiāliem zem ietves, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 748 |  | 0
20 | Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=15 cm, N III | m² | 1669 |  | 0
21 | Karstais asfalts AC11 surf, h=5cm, SIII | m² | 1669 |  | 0
22 | Brauktuves segas atjaunošana un nomales izbūve
23 | Gultnes izstrāde, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 19 |  | 0
24 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem "Ceļu specifikācijas 2014" atļautiem materiāliem zem stāvlaukuma seguma, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 11 |  | 0
25 | Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=15 cm, N III | m² | 27 |  | 0
26 | Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=10 cm, N III | m² | 27 |  | 0
27 | Karstais asfalts AC16 surf, h=6cm, SIII | m² | 27 |  | 0
28 | Nomales uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu (0/16), h=6cm, NIII | m² | 4 |  | 0
29 | Cementbetona bortakmeņu montāža
30 | Cementbetona bortakmeņu 100.30.15. izbūve uz betona pamata (ieskaitot minerālmateriāla maisījuma pamatu, skatīt CD-3) | m | 557 |  | 0
31 | Cementbetona bortakmeņu 100.30/22.15. izbūve uz betona pamata (ieskaitot minerālmateriāla maisījuma pamatu, skatīt CD-3) | m | 22 |  | 0
32 | Cementbetona bortakmeņu 100.22.15. izbūve uz betona pamata (ieskaitot minerālmateriāla maisījuma pamatu, skatīt CD-3) | m | 84 |  | 0
33 | Cementbetona bortakmeņu 100.20.8. izbūve uz betona pamata (ieskaitot minerālmateriāla maisījuma pamatu, skatīt CD-3) | m | 669 |  | 0
34 | Cementbetona teknes (100.50.18/23) izbūve uz betona pamata (ieskaitot minerālmateriāla maisījuma pamatu, skatīt CD-3) | m | 405 |  | 0
35 | Laukakmens seguma izbūve
36 | Laukakmens seguma izbūve (d=10..15cm) uz smilts pamata | m² | 5.5 |  | 0
37 | APRĪKOJUMS
38 | Ceļa zīmju uzstādīšana ar balstu uzstādīšanu (1. izmēru grupa, 1. atstarošanas klase)
39 | 201 | gab. | 4 |  | 0
40 | 206 | gab. | 2 |  | 0
41 | 840 | gab. | 3 |  | 0
42 | CAURTEKA UN DRENĀŽA
43 | Caurtekas izbūve, l=16.00m, d=1.00m (atbilstoši rasējumam CD-4). Izmaksās jāierēķina visi nepieciešamie darbi caurtekas izbūvei - ūdens atsūknēšana būvdarbu laikā, visi CD-4 norādītie darbi, u.c. saistītie darbi | m | 16 |  | 0
44 | Esošā drenāžas tīkla rekonstrukcija, izmantojot PVC drenāžas caurules ar kokosa filtru atbilstoši esošo cauruļu diametram. Tranšeju aizbēršana ar drenējošu smilti (Kf > 1m/dnn) | m | 100 |  | 0
45 | Meliorācijas tīklu atšurfēšana būvdarbu zonā piesaistot sertificētu meliorātoru. Atzinuma saņemšana pēc meliorācijas tīklu izbūves | apjoms | 1 |  | 0
46 | Drenāžas kolektoru skalošana | apjoms | 1 |  | 0
47
48 | Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 24.4 |  | 0
49 | Lietus kanalizācijas caurules PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents | m | 24.4 |  | 0
50 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 23.8 |  | 0
51 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (1.5-2.0m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. | 2 |  | 0
52 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (1.5-2.0m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža | kpl. | 2 |  | 0
53 | Maza izmēra laukakmeņi fr. 70-150 mm, h=20 cm | m3 | 0.7 |  | 0
54 | Šķembas fr. 21-63 mm, h=30 cm | m3 | 1.06 |  | 0
55 | Rupjgraudaina filtrējoša smilts K>3 m/dnn, h=20 cm | m3 | 0.7 |  | 0
56 | Skalotas šķembas fr. 16-32 mm | m3 | 18 |  | 0
57 | Velts, neausts ģeotekstils - Svars - ≥400 g/kvm pēc EN 9864, Biezums pie 2 kPa - ≥3,0 mm pēc EN 9863-1, CBR pārduršanas stiprība - ≥5000Npēc EN 12236 Ūdens caurlaidība - ≥50 x 10-3m/spēc EN 11058 | m2 | 76 |  | 0
58 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. | 8 |  | 0
59 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža | kpl. | 8 |  | 0
60 | Maza izmēra laukakmeņi fr. 70-150 mm, h=20 cm | m3 | 2.8 |  | 0
61 | Šķembas fr. 21-63 mm, h=30 cm | m3 | 4.24 |  | 0
62 | Rupjgraudaina filtrējoša smilts K>3 m/dnn, h=20 cm | m3 | 2.8 |  | 0
63 | Skalotas šķembas fr. 16-32 mm | m3 | 72 |  | 0
64 | Velts, neausts ģeotekstils - Svars - ≥400 g/kvm pēc EN 9864, Biezums pie 2 kPa - ≥3,0 mm pēc EN 9863-1, CBR pārduršanas stiprība - ≥5000Npēc EN 12236 Ūdens caurlaidība - ≥50 x 10-3m/spēc EN 11058 | m2 | 304 |  | 0
65 | Rūpnieciski ražota aizsargčaulas montāža, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā | gb. | 15 |  | 0
66 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 24.4 |  | 0
67 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma līdz 1,5m | m | 24.4 |  | 0
68 | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,0-1,5m | m | 24.4 |  | 0
69 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz būvuzņēmēja norādītai atbērtnei | m3 | 54.9 |  | 0
70 | Lietus kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules | m | 24.4 |  | 0
71 | Šķērsojumi: |  |  |  | 0
72 | Šķērsojumi ar gāzesvadu d90 | vietas | 3 |  | 0
73 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 24.4 |  | 0
74 | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 24.4 |  | 0
75 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 24.4 |  | 0
76 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1 |  | 0
77 | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1 |  | 0
78 | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts Ø560/500 (1,5 - 2,0m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti 500x500 mm), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža | kpl. | 5 |  | 0
79 | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts Ø560/500 (1,5-2,0m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti 500x500 mm), piev. Ø200, nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža | kpl. | 5 |  | 0
80 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 3 |  | 0
81 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 32 |  | 0
82 | Tranšejas rakšana, aizbēršana | m | 630 |  | 0
83 | Bedres rakšana sadalnei | gab. | 2 |  | 0
84 | Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatnei | gab. | 25 |  | 0
85 | Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā | m | 100 |  | 0
86 | Kabelis NYY-J 3x1,5 | m | 100 |  | 0
87 | Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē | m | 344 |  | 0
88 | Kabeļa, aizsargcaurules guldīšana tranšejā | m | 630 |  | 0
89 | Kabelis AXPK 4x35 | m | 842 |  | 0
90 | Aizsargcaurule EVOCAB HARD 63 | m | 336 |  | 0
91 | Aizsargcaurule EVOCAB HARD 160 | m | 8 |  | 0
92 | Brīdinājuma lentas uzklāšana | m | 800 |  | 0
93 | Brīdinājuma lenta | m | 800 |  | 0
94 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 54 |  | 0
95 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | gab. | 54 |  | 0
96 | Apgaismojuma balstu pamatu montāža | gab. | 25 |  | 0
97 | Pamatne stabam P-0.8 | gab. | 25 |  | 0
98 | Apgaismojuma balstu montāža | gab. | 25 |  | 0
99 | Apgaismojuma balsts P4.5, H=4.5m | gab. | 25 |  | 0
100 | Gumijas blīve GB04RB | gab. | 25 |  | 0
101 | DIN sliede apgaismojuma balstā L=40mm | gab. | 25 |  | 0
102 | Gaismekļa montāža | gab. | 25 |  | 0
103 | Gaismeklis HSE-I 70W | gab. | 25 |  | 0
104 | Spuldze Na 70W E27 | gab. | 25 |  | 0
105 | Automātslēdža montāža balstā uz DIN sliedes balstā | gab. | 25 |  | 0
106 | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 25 |  | 0
107 | Spaiļu montāža balstā | gab. | 25 |  | 0
108 | Spaiļu komplekts SV15 | gab. | 25 |  | 0
109 | Sadalnes montāža | k-ts. | 2 |  | 0
110 | Sadalne LUKS-2 kompl. pēc pasūt. | k-ts. | 2 |  | 0
111 | Slēdzene | gab. | 2 |  | 0
112 | Drošinātājslēdzis NH-00 | gab. | 2 |  | 0
113 | Drošinātājs 16A | gab. | 3 |  | 0
114 | Kontaktnaži NH-00 | gab. | 3 |  | 0
115 | DIN Sliede sadalnē un vadojums | k-ts. | 1 |  | 0
116 | Automātslēdzis 3p C20A | gab. | 1 |  | 0
117 | Automātslēdzis 3p C16A | gab. | 1 |  | 0
118 | Slēdzis 3p 20A | gab. | 1 |  | 0
119 | Kontaktors 4NO In-20A 24V | gab. | 1 |  | 0
120 | Foto-laika relejs | gab. | 1 |  | 0
121 | Krēslas sensors ar vadu | gab. | 1 |  | 0
122 | Atkārtotā zemējuma montāža | k-ts. | 2 |  | 0
123 | Zemēšanas spaile | gab. | 2 |  | 0
124 | Atkārtotais zemējums | k-ts. | 2 |  | 0
125 | Smilts spilvena izveidošana | m² | 189 |  | 0
126 | Smilts | m3 | 18.9 |  | 0
127 | Izolācijas pretestības mērījumi | k-ts. | 27 |  | 0
128 | Zemējuma kontūra mērījumi | gab. | 1 |  | 0
129 | Nodošanas dokumentācijas sagatavošana | k-ts. | 1 |  | 0
130 | Apkārtnes sakopšana | k-ts. | 1 |  | 0
131 | Būvgružu savākšana | k-ts. | 1 |  | 0
132 | Digitāla uzmērīšana | k-ts. | 1 |  | 0
II KĀRTA
133 | SAGATAVOŠANAS DARBI
134 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | apjoms | 1 |  | 0
135 | Ielas uzmērīšana un nospraušana | m | 542.27 |  | 0
136 | Esošā grants seguma demontāža, h(vid) = 20cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni | m² | 2216 |  | 0
137 | Krūmu zāģēšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni | m² | 4 |  | 0
138 | Koka zāģēšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 1 |  | 0
139 | KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
140 | Ūdensvada akas vāka līmeņošana, nepieciešamības gadījumā tās augšējo daļu nomainot uz jaunu dzelzbetona grodu un uzstādot jaunu peldošā tipa akas vāku, 40t vāks | gab. | 2 |  | 0
141 | Gāzes kapes vāka līmeņošana, nepieciešamības gadījumā veicot tās remontu vai grodu nomaiņu un uzstādot jaunu peldošā tipa kapes vāku | gab. | 3 |  | 0
142 | Elektroapgādes un sakaru kabeļu iečaulošana dalīta tipa čaulā, d=110mm | m | 13 |  | 0
143 | SIA Lattelecom sakaru kanalizācijas pārbaude pēc būvdarbu pabeigšanas uz kanālu caurejamību | apjoms | 1 |  | 0
144 | ZEMES DARBI
145 | Augu zemes noņemšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni, h(vid)=30cm | m² | 2323 |  | 0
146 | Zaļās zonas izbūve, izmantojot esošo grunti un pievestu, sijātu augu zemi (iespējams izmantot noņemto augu zemi), h(min)=10cm, apsētu ar zālāju. Izsējas norma 1kg/50m2. | m² | 976 |  | 0
147 | Grāvja rakšana, h(vid)=70cm, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 120 |  | 0
148 | BRAUKTUVES SEGAS UN IETVES SEGAS IZBŪVE
149 | Ietves segas izbūve
150 | Gultnes izstrāde zem ietves, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 6.8 |  | 0
151 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem "Ceļu specifikācijas 2014" atļautiem materiāliem zem ietves, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 4.4 |  | 0
152 | Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=15 cm, N III | m² | 10 |  | 0
153 | Karstais asfalts AC11 surf, h=5cm, SIII | m² | 10 |  | 0
154 | Brauktuves segas atjaunošana un nomales izbūve
155 | Gultnes izstrāde, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 2253 |  | 0
156 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem "Ceļu specifikācijas 2014" atļautiem materiāliem zem stāvlaukuma seguma, h=40cm (Kf > 1m/dnn) | m³ | 1452 |  | 0
157 | Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=15 cm, N III | m² | 3304 |  | 0
158 | Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=10 cm, N III | m² | 3209 |  | 0
159 | Karstais asfalts AC16 surf, h=6cm, SIII | m² | 2732 |  | 0
160 | Nomales uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu (0/16), h=6cm, NIII | m² | 477 |  | 0
161 | Cementbetona bortakmeņu montāža
162 | Cementbetona bortakmeņu 100.22.15. izbūve uz betona pamata (ieskaitot minerālmateriāla maisījuma pamatu, skatīt CD-3) | m | 27 |  | 0
163 | Cementbetona bortakmeņu 100.20.8. izbūve uz betona pamata (ieskaitot minerālmateriāla maisījuma pamatu, skatīt CD-3) | m | 3 |  | 0
164 | CAURTEKA UN DRENĀŽA
165 | Esošā drenāžas tīkla rekonstrukcija, izmantojot PVC drenāžas caurules ar kokosa filtru atbilstoši esošo cauruļu diametram | m | 22 |  | 0
Piedāvātā cena EUR bez PVN:
Pasūtītāja rezerve 5%
Piedāvātā cena ar pasūtītāja rezervi
PVN
Piedāvātā cena EUR ar PVN
Piezīmes:
1. Visu beramo materiālu apjoms dots sablīvētā veidā.
2. Apmaļu izbūves izmaksās jāiekļauj visa to izbūvei nepieciešamā konstrukcija atbilstoši tipveida izbūves shēmai.
3. Apjomus skatīties tikai kopā ar CD-1, 2, 3, 4 rasējumu lapām, ELT un LKT sadaļām.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai CD, ELT, LKT sadaļu rasējumu lapās doto darbu izpildei.
5. Par ekvivalentiem var uzskatīt tikai materiālus, kas gan pēc krāsas, gan formas, gan specifiskajām īpašībām, gan visiem pamatizmēriem (garums, platums, dziļums u.c.) atbilst nepieciešamajam materiālam.
6. Visus darbus veikt un vērtēt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014".
Sastādīja
paraksts
Pārbaudīja
paraksts