## Rožu iela
1.Rožu ielas posma apgaismojums no Liliju ielas līdz Marupītes gatvei
Nr.p.k. |  | Darbu/materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Apgaismojuma kabeļu līnijas izbūves darbu izmaksas
1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 10
2 | 11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 195
3 | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 4
4 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 22
5 | 11208 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 120
6 | 11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 3
7 | 11505 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | 200
8 | 12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 177
9 | 12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 142
10 | 1 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža apgasmojuma balstā | m | 40
11 | 12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 10
12 | 2 | Apgaismojuma balstu pamatnes montāža | k-ts | 5
13 | 3 | Apgaismojuma balsta ar 1 konsoli montāža | k-ts | 5
14 | 4 | Apgaismojuma ķermeņu montāža | k-ts | 5
15 | 5 | Automātslēdža montāža apgaismojuma balstā | gab. | 5
16 | 6 | Spaiļu montāža apgaismojuma balstā | gab. | 5
17 | 18201 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža | gab | 5
Materiālu izmaksas
18 | 1 | Kabelis AXPK-1-4x25 Al 0.6/1kV | m | 359
19 | 2 | Kabelis MJJ-1-3x1,5 | m | 40
20 | 3 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 4-35mm2 1kV | k-ts | 10
21 | 4 | Automātiskais slēdzis 1C6A, 230V | gab. | 5
22 | 5 | Stabs konisks ar pastiprinātu cinkojumu L=6,0m (ar konsoli L=7,5m) ar 1 konsoli | k-ts | 5
23 | 6 | Konsole ar pastiprinātu cinkojumu (L-veida) 1.5/1.5/5 | k-ts | 5
24 | 7 | Betona pamatne 6,0 m balstam | k-ts | 5
25 | 8 | Gumijas blīve GB-RG | k-ts | 5
26 | 9 | Savienojuma spaile bez drošinātāja | k-ts | 5
27 | 10 | Gaismas ķermeņis SGP 340 augstspiediena nātrija spuldzei 1x100W; 230V; IP66; IK08 "Philips" vai analogs | gab. | 5
28 | 11 | Augstspiediena nātrija spuldze E40; SON-T 100W; 230V | gab. | 5
29 | 12 | PE caurule 2.klase (450N) d=110 | m | 18
30 | 13 | PE caurule 3.klase (750N) d=110 | m | 4
31 | 14 | PE caurule 4.klase (1250N) d=110 (caurdurei) | m | 120
32 | 15 | Apgaismojuma balsta atkārtotais zemējums | k-ts | 5
33 | 16 | Kabeļa signallenta "kabelis" 0.4kV | m | 199
Citu darbu izmaksas
34 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 319
35 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 319

## Kalna Gaiziņa ielas
2.Gaiziņa ielas un Kalna ielas apgaismojums
Nr.p.k. |  | Darbu/materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Apgaismojuma kabeļu līnijas izbūves darbu izmaksas
1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 70
2 | 11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 325
3 | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 223
4 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 548
5 | 11208 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 36
6 | 11401 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 30
7 | 11405 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 24
8 | 11407 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | 89
9 | 11505 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | 33
10 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 405
11 | 1 | Krūmu zaru apzāģēšana | m | 45
12 | 12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 584
13 | 1 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža apgasmojuma balstā | m | 88
14 | 12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 22
15 | 2 | Apgaismojuma balsta pamatnes montāža | gab. | 11
16 | 3 | Apgaismojuma balsta ar 1 konsoli montāža | gab. | 3
17 | 4 | Apgaismojuma balsta ar dubulto konsoli montāža | gab. | 3
18 | 5 | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 5
19 | 6 | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 14
20 | 7 | Automātslēdža montāža apgaismojuma balstā | gab. | 14
21 | 8 | Spaiļu montāža apgaismojuma balstā | gab. | 14
22 | 18201 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža | gab. | 11
Demontāžas darbu izmaksas
23 | 11418 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 30
24 | 14108 | ZS dzelzbetona balsta demontāža | gab. | 7
25 | 1 | Dzelzbetona balsta utilizācija | gab. | 7
26 | 2 | Apgaismojuma ķermeņa demontāža | gab. | 7
Materiālu izmaksas
27 | 1 | Kabelis AXPK-1-4x16 Al 0.6/1kV | m | 672
28 | 2 | Kabelis NYY-J-3x1.5 Cu 0.6/1kV | m | 112
29 | 3 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 4-35mm2 1kV | k-ts | 22
30 | 4 | Automātiskais slēdzis 1C6A, 230V | gab. | 14
31 | 5 | Stabs konisks ar pastiprinātu cinkojumu L=6.5m | k-ts | 11
32 | 6 | Konsole ar pastiprinātu cinkojumu (L-veida) 1.5/1/15 | k-ts | 8
33 | 7 | Dubultā konsole (lenķis starp gaismekļiem 90o) | k-ts | 3
34 | 8 | Betona pamatne 6,5 m balstam | k-ts | 11
35 | 9 | Gumijas blīve GB-RG | k-ts | 11
36 | 10 | Savienojuma spaile bez drošinātāja | k-ts | 14
37 |  | Gaismas ķermeņis SGP 340 augstspiediena nātrija spuldzei 1x100W; 230V; IP66; IK08 "Philips" vai analogs | gab. | 14
38 | 11 | Augstspiediena nātrija spuldze E40; SON-T 100W; 230V | gab. | 14
39 | 12 | PE caurule 2.klase (450N), lokanā Ø=110 mm | m | 10
40 | 13 | PE caurule 3.klase (750N) Ø=110 mm | m | 4
41 | 14 | PE caurule 4.klase (1250N) Ø=110 mm, caurdurei | m | 6
42 | 15 | PE caurule 2.klase (450N), lokanā Ø=75 mm | m | 317
43 | 16 | PE caurule 3.klase (750N), lokanā Ø=75 mm, caurvilkšanai | m | 24
44 | 17 | PE caurule 3.klase (750N), lokanā Ø=75 mm | m | 223
45 | 18 | PE caurule 4.klase (1250N) Ø=75 mm, caurdurei | m | 6
46 | 19 | Apgaismojuma balsta atkārtotais zemējums | k-ts | 11
47 | 20 | Kabeļa signallenta "kabelis" 0.4kV | m | 548
Citu darbu izmaksas
48 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 584
49 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 584

## Narcišu iela
3.Narcišu ielas posms no Neļķu ielas līdz īpašumam Narcišu ielā 8, Mārupe, Mārupes nov.
Nr.p.k. |  | Darbu/materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Apgaismojuma kabeļu līnijas izbūves darbu izmaksas
1 | 1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab | 7
2 | 2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 94
3 | 3 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 94
4 | 4 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 94
5 | 5 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 94
6 | 6 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare montāža | gab | 6
7 | 7 | Kabeļa NYY-J 3x1,5mm2 montāža balstā | m | 19
8 | 8 | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab | 3
9 | 9 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža balstā | m | 12
10 | 10 | Metāla apgaismojuma balsta montāža | gab | 3
11 | 11 | Stabu pamatnes montāža gatavā bedrē | gab | 3
12 | 12 | Gaismekļa montāža | gab | 3
13 | 13 | Automātslēdža montāža apgaismes balsta kārbā | gab | 3
14 | 14 | Apgaismojuma balsta zemējuma izbūve | kompl | 3
15 | 15 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
16 | 16 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.94
17 | 17 | Trases nospraušana | km | 0.94
Apgaismojuma kabeļu līnijas izbūves materiālu izmaksas
1 | 1 | 0.4 kV kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x1,5mm2 | m | 18
2 | 2 | 0.4 kV kabelis ar alumīnija dzīslām AXPK-4x16 | m | 106
3 | 3 | Kabeļa gala apdare EPKT-0015 | kompl | 6
4 | 4 | Tērauda balsts, cinkots; h=6,5m | gab | 3
5 | 5 | Apgaismojuma balsta pamatne P-1.3 | gab | 3
6 | 6 | Gumijas blīve pamatam | gab | 3
7 | 7 | Ielu gaismeklis SGP 340 ar Na spuldzi SON-T 100W | gab | 3
8 | 8 | Aizsardzības automāts balstā 1C6A | gab | 3
9 | 9 | Savienojuma spailes balstā T35mm2 | gab | 4
10 | 10 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 94
11 | 11 | Kabeļa aizsarcaurule ∅ 50mm | m | 94
12 | 12 | Zemējums apgaismojuma balstam | kompl | 3

## Dzelzceļa iela
4.Dzelzceļa iela posmā no Ventas ielas līdz Sīpeles ielai, Mārupe, Mārupes novads
Nr.p.k. |  | Darbu/materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Apgaismojuma kabeļu līnijas izbūves darbu izmaksas
1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 45
2 | 11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 594
3 | 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 31
4 | 11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 158
5 | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 60
6 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 783
7 | 1 | Plastmasas caurules montāža sadalē, balstā | m | 59
8 | 11208 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 181
9 | 11407 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | 36.5
10 | 11505 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | 30
11 | 11506 | Košumkrūmu izrakšana, pārstādīšana | gab. | 20
12 | 11601 | Traucējošo priekšmetu pārvietošana | t | 0.5
13 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 1278
14 | 12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 69
15 | 12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 964
16 | 2 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža sadalnē | m | 20
17 | 3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža apgasimojuma balstā | m | 192
18 | 12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 52
19 | 16103 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) | gab. | 1
20 | 16116 | Apgaismes sadalnes (ASA tipa) montāža | gab. | 1
21 | 16201 | Drošinātāju uzstādīšana | gab. | 9
22 | 16204 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 6
23 | 16208 | Svirslēdža montāža (0.4kV) | gab. | 1
24 | 4 | Automātslēdža montāža apgaismojuma balstā | gab. | 24
25 | 5 | Kabeļa pievienojuma spailes montāža apgaismojuma balstā | gab. | 24
26 | 6 | Apgaismojuma balsta ar 1 L-veida konsoli montāža | k-ts | 20
27 | 7 | Apgaismojuma balsta ar 1 konsoli (ar 90° leņķi starp gaismekļiem ) montāža | k-ts | 4
28 | 8 | Apgaismojuma ķermeņu montāža | k-ts | 28
29 | 9 | Apgaismojuma balstu pamatnes montāža | k-ts | 24
30 | 10 | Apgaismouma balsta shēmojuma vadu montāža | balsts | 24
31 | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 26
32 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 1.04
33 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 1.04
Materiālu izmaksas
37 | 1 | Kabelis AXPK-1-4x35 Al 0.6/1kV | m | 1245
38 | 2 | Kabelis MJJ-1-3x2,5 | m | 224
39 | 3 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 4-35mm2 1kV | k-ts | 52
40 | 4 | Kabeļu komutācijas sadalne KKM-2-20-005 | k-ts | 1
41 | 5 | Apgaismojuma vadības sadale AVS (pēc individuāla pasūtījuma ar laiku un foto relejiem, vienu pienakošo līniju un 3 aizējošam līnijam) | k-ts | 1
42 | 6 | Pamatne PKKM-2 | gab. | 1
43 | 7 | Sadalnes AVS pamatne | k-ts | 1
44 | 8 | Kontaktnaži NH-00 | gab. | 9
45 | 9 | Slēdzis 3 fāzes 40A, 400V | gab. | 1
46 | 10 | Automātiskais slēdzis 1C10A, 230V | gab. | 3
47 | 11 | Automātiskais slēdzis 1C16A, 230V | gab. | 3
48 | 12 | Slēdzenes "EMKA" profilcilindrs ar atslēgām | gab. | 2
49 | 13 | Sadales atkārtotais zemējums (Rz≤30W) | k-ts | 2
50 | 14 | Automātiskais slēdzis 1C3A, 230V vai drošinātājs 2A | gab. | 28
51 | 15 | PE caurule 4.klase (1250N) d=75 | m | 181
52 | 16 | PE caurule 3.klase (750N) d=75 | m | 74
53 | 17 | PE caurule-ļeņķis 45° 3.klase (750N) d=75 | gab. | 5
54 | 18 | PE caurule 2.klase (450N) d=75 lokanā | m | 768
55 | 19 | Kabeļa signāllenta | m | 852
56 | 20 | Apgaismojuma balsta atkārtotais zemējums (Rz≤30W) | k-ts | 24
57 | 21 | Apagaismojuma balsts konisks cinkots L=8.0m ar 1 konsoli (virs zemes L=6.0m ar konsoli L=8.0m) | k-ts | 24
58 | 22 | Konsole cinkota (L-veida) 2/1/15 | k-ts | 20
59 | 23 | Konsole cinkota (ar 90° leņķi starp gaismekļiem) 2/1/15 | k-ts | 4
60 | 24 | Betona pamatne 8.0m balstam | k-ts | 24
61 | 25 | Gumijas blīve GB-RG | k-ts | 24
62 | 26 | Gaisma ķermeņis SGP 340 150W SON(-TPP) ("PHILIPS") vai analogs | k-ts | 28
63 | 27 | Savienojuma spaile bez drošinātāja vai automtiska slēdža | k-ts | 24
64 | 28 | Augstspiediena Na spuldze 150W, E27 | k-ts | 28
65 | 29 | Keramzīts ar frakciju 4-10 | litri | 40

## Mazcenu aleja Ozolu iela
5.Mazcenu alejas un Ozolu ielas apgaismojums
Nr.p.k. |  | Darbu/materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Apgaismojuma kabeļu līnijas izbūves darbu izmaksas
1 | 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 20
2 | 11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 786
3 | 11117 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 60
4 | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 846
5 | 11208 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 104
6 | 11407 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | 50
7 | 11505 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | 5
8 | 11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 796
9 | 12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 950
10 | 1 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža apgasmojuma balstā | m | 184
11 | 12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 48
12 | 2 | Apgaismojuma balsta pamatnes montāža | gab. | 23
13 | 3 | Apgaismojuma balsta ar 1 konsoli montāža | gab. | 20
14 | 4 | Apgaismojuma balsta ar dubulto konsoli montāža | gab. | 3
15 | 5 | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 23
16 | 6 | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 26
17 | 7 | Automātslēdža montāža apgaismojuma balstā | gab. | 26
18 | 8 | Spaiļu montāža apgaismojuma balstā | gab. | 26
19 | 16102 | Sadalnes papildramja vai kabeļu ievada sekcijas montāža | gab. | 1
20 | 9 | Apgaismojuma sadalnes montāža | k-ts | 1
21 | 18201 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža | gab. | 23
22 | 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 1
23 |  | Kabeļa NYY-J-3x1,5 Cu montāža balstā | m | 208
Materiālu izmaksas
24 | 1 | Ievada uzskaites sadalnes IUS-1/63 korpuss | gab. | 1
25 | 2 | Pamatne ST | gab. | 1
26 | 3 | Papildrāmis PRIUS-2 | gab. | 1
27 | 4 | Fotoreleja bloks | kompl. | 1
28 | 5 | Laika relejs | gab. | 1
29 | 6 | Automāslēdzis 1C16A | gab. | 6
30 | 7 | Automāslēdzis 1C6A | gab. | 1
31 | 8 | Kontaktslēdzis 3K32A | gab. | 1
32 | 9 | Montāžas materiāli (montāžai apg. sadalnē) | kompl. | 1
33 | 10 | Āderuzgalis 1x16 mm2 | gab. | 1
34 | 11 | Cu vads 1x16mm2 (dzelteni-zaļš) | m | 2
35 | 12 | Elektroda uzgalis | gab. | 1
36 | 13 | Zemējuma spaile | gab. | 1
37 | 14 | Cinkots tērauda elektrods; Ø16mm; L=1.5m, ar iespēju pagarināt | gab. | 3
38 | 15 | Keramzīts (frakcija 4-10mm) | lit | 15
39 | 16 | Kabelis AXPK-1-4x35 Al 0.6/1kV | m | 1134
40 | 17 | Kabelis NYY-J-3x1.5 Cu 0.6/1kV | m | 208
41 | 18 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 4-35mm2 1kV | k-ts | 48
42 | 19 | Automātiskais slēdzis 1C6A, 230V | gab. | 26
43 | 20 | Stabs konisks ar pastiprinātu cinkojumu L=6.5m | k-ts | 23
44 | 21 | Konsole ar pastiprinātu cinkojumu (L-veida) 1.5/1.5/15 | k-ts | 20
45 | 22 | Dubultā konsole (lenķis starp gaismekļiem 90o) | k-ts | 3
46 | 23 | Betona pamatne 6,5 m balstam | k-ts | 23
47 | 24 | Gumijas blīve GB-RG | k-ts | 23
48 | 25 | Savienojuma spaile bez drošinātāja | k-ts | 26
49 | 26 | Gaismas ķermeņis SGP 340 augstspiediena nātrija spuldzei 1x100W; 230V; IP66; IK08 "Philips" vai analogs | gab. | 26
50 | 27 | Augstspiediena nātrija spuldze E40; SON-T 100W; 230V | gab. | 26
51 | 28 | PE caurule 2.klase (450N), lokanā Ø=75 mm | m | 796
52 | 29 | PE caurule 3.klase (750N) Ø=75 mm | m | 60
53 | 30 | PE caurule 4.klase (1250N) Ø=110 mm, caurdurei | m | 94
54 | 31 | Apgaismojuma balsta atkārtotais zemējums | k-ts | 23
55 | 32 | Kabeļa signallenta "kabelis" 0.4kV | m | 950
Citu darbu izmaksas
56 | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 950
57 | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 950

## Skaņākalna_iela
6.Esošo gaismekļu nomaiņa pret jauniem gaismekļiem Skaņākalna ielā.
Nr. p.k. | Darba/materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Darba izmaksas
1 | Konsole L-veida montāža pie betona GVL balsta | gab. | 1
2 | Automātslēdža 1fC6A montāža pie GVL balsta | gab. | 9
3 | Kabeļa NYY-3x2,5mm2 montāža balstā | m | 36
4 | URBINO LED 110W 12500LM 4000K IP66 montāža | gab. | 9
5 | Sadalne v/a 4mod montāža | gab. | 9
6 | Izolāciju caurduroša nozarspaile Al/Cu 10-50mm² uz 1.5-10mm² SLIW50 montāža pie GVL | gab. | 18
7 | Esošo armatūru demontāža | gab. | 8
Materiāla izmaksas
8 | Konsole L-veida | gab. | 1
9 | Automātslēdzis 1fC6A | gab. | 9
10 | Kabelis NYY-3x2,5mm2 | m | 36
11 | Gaismeklis URBINO LED 110W 12500LM 4000K IP66 | gab. | 9
12 | Sadalne v/a 4mod | gab. | 9
13 | Izolāciju caurduroša nozarspaile Al/Cu 10-50mm² uz 1.5-10mm² SLIW50 | gab. | 18