PIETEIKUMS*

Iepirkums: „Ziemassvētku dekoratīvā apgaismojuma piegāde Mārupes novada pašvaldībai” (identifikācijas Nr. MND 2014/65)

| Kam: | Mārupes novada Domei Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV-2167 Latvija | No: | (pretendenta nosaukums un adrese) |
| --- | --- | --- | --- |

- Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam veikt ziemassvētku dekoratīvā apgaismojuma piegādi Mārupes novada pašvaldībai.

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

  - personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): ___________________;

  - katras personas atbildības apjoms %:_________________________.

- Mēs apliecinām, ka

  - Preču piegādes termiņš: 2014. gada ___. ________________.;

  - Visām precēm dodam garantiju – ___  (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

  - pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma noteikumos un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Mēs apņemamies:

  - ievērot iepirkuma noteikumus;

  - atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

  - slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar iepirkuma noteikumu pielikumu Nr. 5, ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu.

Finanšu piedāvājums

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena*, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mazais dekors | gab. | 14 |  |  |
| 2. | Lielais dekors | gab. | 34 |  |  |
| 3. | Kronšteini apgaismes staba dekoram | gab. | 96 |  |  |
| 4. | Pievadkabelis | gab. | 2 |  |  |
| 5. | LED gaismas spuldžu virtenes | gab. | 10 |  |  |
| 6. | Krītošas gaismas LED „lāsteku” virtene lietošanai ārtelpā |  | 3 |  |  |
| Kopā bez PVN, euro |  |
| PVN 21%, euro |  |
| Kopā ar PVN, euro |  |

*Cenā iekļauti visi tieši un netieši saistītie izdevumi ar preču piegādi.

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju iepirkumā:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts Komercreģistrā: |  |
| ar Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Telefons, fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014. gada __.___________.

* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Specifikācijās pievienotajiem attēliem ir informatīvs raksturs.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības | Attēls | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mazais dekors Izmērs 200x50 cm Dekoram izmanto alumīnija rāmi Dekoratīvā elementa kontūras mala LED gaismas kabelis,30LED/m Dekoratīvā elementa aizpildījumam LED spuldžu virtene, attālums starp spuldzēm 16 cm LED gaismas kabeļa krāsas temperatūra 20 000K LED spuldžu virtenes krāsas temperatūra 11 000K Jauda 18W Svars 4 kg Dekors tiek nodrošināts ar 1,5 pieslēguma kabeli un kontaktdakšu. |  | 14 |
| 2. | Lielais dekors Izmērs 300x50 cm Dekoram izmanto alumīnija rāmi Dekoratīvā elementa kontūrai LED gaismas kabelis,30LED/m Dekoratīvā elementa aizpildījums LED spuldžu virtene, 200 spuldzes, attālums starp spuldzēm ne vairāk, kā 5 cm LED gaismas kabeļa krāsas temperatūra 20 000K LED spuldžu virtenes krāsas temperatūra 11 000K Jauda 56W Svars 7,8 kg Dekors tiek nodrošināts ar 1,5 pieslēguma kabeli un kontaktdakšu. |  | 34 |
| 4. | Kronšteins apgaismes staba dekoram Metāla kronšteins sastāv no divām daļām: U-veida leņķis, kurš ar skrūves palīdzību stiprinās pie dekora kronšteina bāze, kurā šo U-veida leņķi ievieto un nostiprina ar skrūves palīdzību. |  | 96 |
| 3. | Pievadkabelis Kabelis ar AC/DC taisngriezni kabeļa krāsa melna 1,5 – 2,0 m garš jauda līdz 460 W drošības klase IP 44 kabeļi ar dubulto izolāciju. |  | 2 |
| 5. | LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes sadalījums posmos un viens posms ne mazāk kā 10 metru garš) virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED auksti baltas gaismas LED spuldzēm kabeļa krāsa melna virknē var savienot vismaz 10 virtenes jauda līdz 9,2 W svars līdz 1,5 kg drošības klase IP 44 kabeļi ar dubulto izolāciju. |  | 10 |
| 6. | Krītošas gaismas LED „lāsteku” virtene lietošanai ārtelpā vienā virtenē 10 gab. 50cm garas gaismas caurules („lāstekas”), attālums starp caurulēm vismaz 2m gaismas caurules diametrs 40mm 60LED diodes vienā gaismas caurulē, diodes izvietotas uz vienu pusi. Diodes nestrādā visas vienlaicīgi, bet pakāpeniski, veidojot krītošas gaismas efektu. LED krāsa auksti balta( nav ziluma) 4 m garš pievadkabelis ar transformatoru Kopējā jauda 5,2W Kabeļa krāsa – caurspīdīgs Drošības klase IP44 Svars 4 kg. |  | 3 |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Preces nosaukums / pretendenta tehniskais piedāvājums | Attēls | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mazais dekors |  | 14 |
| 2. | Lielais dekors |  | 34 |
| 4. | Kronšteins apgaismes staba dekoram |  | 96 |
| 3. | Pievadkabelis |  | 2 |
| 5. | LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā |  | 10 |
| 6. | Kronšteins apgaismes staba dekoram |  | 3 |

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI

- Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts Komercreģistrā:

ar Nr.

- Apliecinām, ka mums ir pieredze _________ iepriekšējo __ (_______) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas:

| Nr.p.k. | Preču piegādes periods | Summa EUR (bez PVN) | Pircējs | Pircēja kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Summa kopā ( jābūt līdzvērtīgai piedāvātajai līgumcenai) |  |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību faktiskajai situācijai.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Apliecinājums sagatavots un parakstīts 2014. gada __. ______________.